	[image: image1.png]"DMIS




	[image: image26.png]"DMIS




	[image: image27.emf]
	[image: image28.jpg]




	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



	[image: image39.png]



	
	Chambre d'Hôtel Eco-Innovante
REALISATION ELECTRICITE Habitat Tertiaire


	

	Activité 2
Ajout de points de commande pour piloter le volet roulant

	

	Nom/Prénom :
	
	
	Classe : 
	

	

	Date :
	
	
	Groupe :
	

	

	Lieu :
	Zone réalisation habitat / tertiaire
	
	Durée :
	3 h 30

	

	OBSERVATION
	


	

	EVALUATION

(cocher les compétences qui seront plus spécifiquement évaluées)
	Compétences

A

NE
C1 : Analyser les conditions de l’opération et son contexte 
Les informations nécessaires sont recueillies
Les contraintes techniques et d'exécution sont repérées
C2 : Organiser l’opération dans son contexte
Le bon d'approvisionnement ou bon de commande est complété
C4 : Réaliser une installation de manière éco-responsable

Les matériels sont posés conformément aux prescriptions et règles de l'art
Les câblages et les raccordements sont réalisés conformément aux prescriptions et règles de l'art
C6 : Régler, paramétrer les matériels de l’installation

Les réglages sont réalisés conformément aux prescriptions
C7 : Valider le fonctionnement de l’installation

L'installation est mise en fonctionnement conformément aux prescriptions
C13 : Communiquer avec le client/usager sur l’opération

Les contraintes techniques d'utilisation et de performances énergétiques de l'installation sont expliquées

Les prestations complémentaires sont expliquées


	

	Note
	


Mise en situation

Le directeur de l’hôtel souhaite que la commande du volet roulant puisse se faire de plusieurs endroits afin  d'améliorer le confort de la chambre. La modification porte sur l'ajout de points de commande supplémentaires de chaque côté du lit. Le circuit existant (voir schéma architectural dans le dossier 1) comporte une commande filaire au niveau de la fenêtre. Le cahier des charges prévoit de pouvoir piloter le volet roulant par la technologie sans fil EnoCean afin de réduire le temps des travaux au minimum soit une demi-journée.
A partir de ces informations et des dossiers mis à votre disposition, on vous demande:

·  de procéder à la préparation du chantier à travers une analyse des documents et de justifier les choix technologiques retenus.
· de compléter les documents de préparation du chantier.
· de réaliser l’intervention en respectant le cahier des charges dans le temps imparti.
· de mettre en service le circuit  rénové.
· de procéder à la livraison du chantier.
[image: image2.jpg]




Partie A : préparation 
Etape 1.1 : Analyser les conditions de l’opération et son contexte
1- Afin de mettre à jour le schéma architectural qui sera remis au propriétaire, compléter le schéma de la chambre pour que les poussoirs S1-S2-S3 commande la montée et S4-S5-S6 la descente du volet roulant. (Vous nommerez les différents boutons)

[image: image3]
2- Pour préparer votre travail sur le chantier, compléter, à partir du DTR de l'activité 2, le schéma multifilaire en couleur. Vous indiquerez la section des conducteurs.
[image: image29.jpg]



[image: image30.jpg]TGBT



[image: image4.jpg]230VAC





	[image: image5.wmf]
	Faire vérifier votre travail par le professeur
	[image: image6.wmf]


Etape 1.2 : Organiser l’opération dans son contexte
3-Le travail doit se faire sur ½ journée pour respecter la demande de l’hôtelier.

La société Toutelec désigne 2 ouvriers pour accomplir ce travail.
1 chef électricien 
1 ouvrier électricien

Quels sont les titres d’habilitation que doivent avoir ces 2 employés ?

Chef électricien :

Ouvrier électricien :

A partir du document ressource « chantier » pages 3 à 6 du DTR de l'activité 2
4-Compléter le Planning de phases/répartition des activités suivant :

	
	7H30-8h00
	8h30-11h15
	11h15-11h45
	11h45-12h00

	chef
	préparation
	
	
	livraison

	Ouvrier 1
	
	
	
	


5- Compléter le descriptif de la préparation de chantier du chef électricien.

	Tâches à accomplir
	Critères d’évaluation

	

	Les informations nécessaires sont recueillies

	Vérifier les habilitations requises pour l’exécution du chantier
	


	

	Le lieu d’activité est restitué propre et en ordre

	Préparer le matériel nécessaire (appareillages, consommables et outillage), conformément à la répartition par lots du devis
	


	

	Les tâches sont réparties en fonction des habilitations et des certifications des électriciens affectés

Les activités sont organisées de manière chronologique 

	
	· 

	Etudier les schémas des modifications de toute l’installation.
	


	
	


6- Compléter la nomenclature, ci-dessous, et le bon de commande (annexe 1) du matériel nécessaire pour réaliser ce travail à partir des schémas précédent, des documents constructeurs fournis et de votre visite dans la chambre de l'hôtel.
	Repère
	Réf
	Désignation
	Fonction
	Quantité

	Q6
	
	Disjoncteur Uni+N 2A Courbe C
	
	1

	Rec3
	
	Module radio de commande
Du volet roulant
	Piloter la montée et la descente du volet
	

	S1-S2-S3

S4-S5-S6
	
	bouton poussoir plat radio sans fil ni piles à bascule simple blanc
	Envoyer les impulsions qui commanderont les actionneurs
	


	[image: image7.wmf]
	Faire vérifier votre travail par le professeur
	[image: image8.wmf]


Partie b : realisation

Etape 2 : Réaliser une installation de manière éco-responsable
	[image: image9.jpg]



	FAIRE CONSIGNER L'INSTALLATION PAR LE PROFESSEUR
	[image: image10.jpg]





1- [image: image31.jpg]


Démonter l’inverseur de montée descente existant placé au niveau de la fenêtre.
[image: image32.png]



[image: image11]
2- Raccorder le pré-actionneur à la place de l’inverseur existant Enocean selon les règles de l’art.
	[image: image12.png]



	[image: image13.png]==

écart<Imm




	[image: image14.png]




	Trop dénudé !!!
	OK
	Pas assez dénudé


3- Tracer et mettre en place les nouveaux points de commande Enocean en vous aidant du schéma architectural de la page 3.

	[image: image15.wmf]
	Faire vérifier votre travail par le professeur
	[image: image16.wmf]


Partie C : Appairage et mise en service
Etape 3.1 : Régler, paramétrer les matériels de l’installation
	[image: image17.jpg]



	FAIRE DECONSIGNER L'INSTALLATION PAR LE PROFESSEUR
	[image: image18.jpg]





1- Avant de procéder à l'appairage émetteurs/pré actionneur, visualiser le Tutoriel ELTAKO concernant le module FSB61NP-230 V (scanner le flash code en dessous)
2- D'après le tutoriel et la documentation ELTAKO fournie dans le DTR de l'activité 2. Déterminer la position des deux commutateurs qui correspond au fonctionnement demandé. Placer les commutateurs (flèches) devant les bons paramètres.
	[image: image19.png]



Tutoriel vidéo Eltako

Ou aller à l'adresse suivante :

https://www.youtube.com/watch?v=mORbAbFRdqQ
	[image: image20.png]GR:10s-c0
GS1-4:10-200s







3- Répéter l'opération d'appairage pour chaque Bouton poussoir.

	[image: image21.wmf]
	Faire vérifier votre travail par le professeur
	[image: image22.wmf]


Etape 3.2 : Valider le fonctionnement de l’installation
4- Avant de livrer l'installation rénovée au propriétaire de l'hôtel, vérifier le fonctionnement de l'installation en complétant le tableau suivant. (état initial : volet en position basse.)
	
	Fonctionnement attendu
	Fonctionnement observé

	Appui sur
	montée
	descente
	montée
	descente

	[image: image33.png]


S1
	1
	0
	
	

	[image: image34.jpg]


S4
	0
	1
	
	

	[image: image35.jpg]D 45



S2
	1
	0
	
	

	[image: image36.jpg]


S5
	0
	1
	
	

	[image: image37.jpg]


S3
	1
	0
	
	

	[image: image38.jpg]DMVS

www.dmseducation.com



S6
	0
	1
	
	


	[image: image23.wmf]
	Faire vérifier votre travail par le professeur
	[image: image24.wmf]


Partie D : LIVRAISON DE l'installation
Etape 4 : Communiquer avec le client/usager sur l’opération
1- Procéder aux essais en présence du client (votre professeur) et expliquer lui le fonctionnement du volet roulant.
2- Proposer une possibilité d'amélioration.

Annexe 1 : Bon de commande magasin

Cocher le matériel nécessaire au chantier et préciser la quantité commandée.

	Matériel Electrique
	Référence
	(
	Qté

	Emetteurs Radio
	 
	
	

	Eltako
	bouton poussoir plat radio sans fil ni piles à bascule simple.
	F4T65-WG
	
	

	Eltako
	Bascule double avec gravure flèches  pour volet roulant
	DW-F4T65+2P
	
	

	Eltako
	Bascule avec gravure flèches de montée et descente
	W-F4T65+2P
	
	

	Eltako
	Contact de fenêtre ou de porte blanc pur
	FKT-RW
	
	

	Eltako
	Commutateur à commande par carte 
	FKF65-WG
	
	

	Détecteurs radio
	 
	
	

	Eltako
	Détecteur de fumée radio 
	FRW-WS
	
	

	Eltako
	Détecteur radio de mouvement et de luminosité
	FBH63AP-WS
	
	

	Eltako
	Sonde radio de luminosité extérieur
	FAH60
	
	

	Eltako
	Thermostat Radio 
	FTR78S-WG
	
	

	Récepteurs radio
	 
	
	

	Eltako
	Actionneur relais éclairage
	FSR61-230 V
	
	

	Eltako
	Actionneur relais de chauffage et de refroidissement
	FHK61-230 V
	
	

	Eltako
	Actionneur radio commutateur pour volet roulant
	FSB61NP-230 V
	
	

	Eltako
	Actionneur radio télévariateur universel
	FUD61NPN
	
	

	Conducteurs et câbles
	
	
	

	Nexans
	H07 V-U1x1,5mm² Rouge
	10128285
	
	

	Nexans
	H07 V-U1x1,5mm² Bleu
	10128284
	
	

	Nexans
	H07 V-U1G1,5mm² Vert/Jaune
	10128213
	
	

	Nexans
	H07 V-U1x2,5mm² Rouge
	10128289
	
	

	Nexans
	H07 V-U1x2,5mm² Bleu
	10128288
	
	

	Nexans
	H07 V-U1G2,5mm² Vert/Jaune
	10128287
	
	


	Outillage
	(
	Qté
	Outillage
	(
	Qté

	Outils
	EPI

	Tournevis Plat 3.5
	
	
	Ecran facial
	
	

	Tournevis Plat 4
	
	
	Gant isolant classe 00
	
	

	Tournevis Plat 5.5
	
	
	EIS

	Tournevis cruciforme PH1
	
	
	Tapis isolant
	
	

	Tournevis cruciforme PH2
	
	
	Plateforme de travail en hauteur
	
	

	Pince coupante
	
	

	Pince à dénuder
	
	




Chantier : 



Nom et Signature du demandeur:

[image: image25.png]












































































































Boîte de dérivation













































































































































































































































































































































































Q6


2 A



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PAGE  
Société DMS
Aéroparc St Martin - 12 rue Caulet - BAT C03 - 31300 TOULOUSE – tel : + 33 (0)5 62 88 72 72 – fax : + 33 (0)5 62 88 72 79

Site internet : www.dmseducation.

 HYPERLINK "http://www.dmseducation.com/"
eu Email : info@dmseducation.com
Ce document et les logiciels fournis sont protégés par les droits de la propriété intellectuelle et ne peuvent pas être copiés sans accord préalable écrit de DMS.
Copyright DMS 2014-2015

