[image: image1.png]"DMIS




BAC PRO MELEC
[image: image2.emf]

	 Compétence(s) visée(s) :
C1 : Analyser les conditions de l’opération et son contexte
C2 : Organiser l’opération dans son contexte
C4 : Réaliser une installation de manière éco-responsable
C6 : Régler, paramétrer les matériels de l’installation
C7 : Valider le fonctionnement de l’installation
         C10: Exploiter les outils numériques dans le contexte professionnel
C13 : Communiquer avec le client/usager sur l’opération
Titre de l’Activité Pédagogique : 

Automatisation et scénarisation du fonctionnement de l'éclairage et du volet roulant.
Support : Chambre d’hôtel éco-innovante
	Activité5

	
	Classe(s) :

2nde MELEC


	
	Durée :3h00


	1 – Pré requis nécessaires à la réalisation de l’activité :
Montages de base ( normes RT2012, NFC15100 et C18510)

2 - Ressources disponibles :
- matérielles : outillage d’électricien, émetteurs et récepteurs  EnoCean

- logiciels :  Eedomus secure
- numériques : Le CCTP de l’hôtel, les dossiers 1,2,3, les fiches constructeur et le DTR Activité 5.
- informations : fiche de guidance, tutoriel
3_Condition de réalisation: Travail demandé.
Etape 1.1(1h)
· Consulter le dossier technique et  répondre aux questions pour analyser l’installation.
Etape 1.2 (30mn)

· Recenser les matériels, équipements et outillages nécessaires.
Etape 2 (1h)

· Mettre en place le lecteur de carte et le détecteur de luminosité.
Etape 3.1 (1h)

· Procéder à l’identification des capteurs et actionneurs Enocean via le logiciel de gestion de la box eedomus.
Etape 3.2(15mn)

Vérifier que le fonctionnement correspond au cahier des charges établi. En mettant en œuvre le scénario proposé permettant la gestion de l’éclairage et du volet roulant.
Etape 4 (15mn)

· Expliquer au client le fonctionnement en faisant une démonstration
	ATTITUDES PROFESSIONNELLES ASSOCIÉES

	
	· AP1 : faire preuve de rigueur et de précision

· AP2 : faire preuve d’esprit d’équipe

· AP3 : faire preuve de curiosité et d’écoute

· AP4 : faire preuve d’initiative

· AP5 : faire preuve d’analyse critique

Connaissances associées nécessaires
    Chaîne d’énergie

  • Chaîne d’information
 • Grandeurs électriques mécaniques et dimensionnelles

  • Ressources et outils professionnels
  • Qualité - sécurité – environnement
  • Communication
Tâches professionnelles
T 1-1 : prendre connaissance du dossier relatif aux opérations à réaliser, le constituer pour une opération simple

T 1-2 : rechercher et expliquer les informations relatives aux opérations et aux conditions d’exécution

T 1-3 : vérifier et compléter si nécessaire la liste des matériels, équipements et outillages nécessaires aux opérations
T 2-2 : implanter, poser, installer les matériels électriques

T 3-1 : réaliser les vérifications, les réglages, les paramétrages, les essais nécessaires à la mise en service de l’installation
T 3-2 : participer à la réception technique et aux levées de réserves de l’installation
T 3-1 : réaliser les vérifications, les réglages, les paramétrages, les essais nécessaires à la mise en service de l’installation
T 3-2 : participer à la réception technique et aux levées de réserves de l’installation
T 5-2 : échanger sur le déroulement des opérations, expliquer le fonctionnement de l’installation à l’interne et à l’externe

T 5-2 : échanger sur le déroulement des opérations, expliquer le fonctionnement de l’installation à l’interne et à l’externe



	4 –Critères d’évaluation de la (des) compétences(s) visée(s) :
C1 : Analyser les conditions de l’opération et son contexte

· Les informations nécessaires sont recueillies 

· Les contraintes techniques et d’exécution sont repérées 

[image: image1.png]
C2 : Organiser l’opération dans son contexte

· Le bon d’approvisionnement ou bon de commande est complété.

[image: image2.emf]
C4 : Réaliser une installation de manière éco-responsable

· Les matériels sont posés conformément aux prescriptions et règles de l’art


C6 : Régler, paramétrer les matériels de l’installation

· Les paramétrages guidés sont réalisés conformément aux prescriptions


C7 : Valider le fonctionnement de l’installation

· L’installation est mise en fonctionnement conformément aux prescriptions


C10 : Exploiter les outils numériques dans le contexte professionnel
· Les moyens et outils de communication numériques sont exploités avec

Pertinence

C13 : Communiquer avec le client/usager sur l’opération

· Les contraintes techniques d’utilisation et de performances énergétiques de l’installation sont expliquées


	


Société DMS
Aeroparc St MARTIN – 12 rue de Caulet – 31300 TOULOUSE  – ( : + 33 (0)5 62 88 72 72  ( : + 33 (0)5 62 88 72 79

Site internet : www.dmseducation.com Email : info@dmseducation.com
Ce document et les logiciels fournis sont protégés par les droits de la propriété intellectuelle et ne peuvent pas être copiés sans accord préalable écrit de DMS.
Copyright DMS 2013

